附件8：

生命健康专项申报指南

# 为贯彻落实宁波市第十四次党代会精神，实施创新驱动发展战略，加快推进生物医药产业高质量发展，提高公共卫生及医疗服务水平。根据《宁波市科技创新“十四五”规划》总体安排，启动实施生命健康科技创新重大专项。

# 2022年本专项总体目标是：面向人民生命健康需求，坚持创新引领、需求导向，重点围绕医学诊断检验与治疗设备、生物医用材料及组织工程替代产品、公共卫生与生物医药、重大疾病诊治与临床医学诊疗技术等四个方向，系统布局生命健康科技创新专项，突破一批“卡脖子”的核心关键技术，形成一批国内领先、国际先进的标志性成果。项目执行期一般为3年，拟支持项目不超过22项，安排市财政经费不超过6700万元。

一、临床医学诊断、检验及治疗设备

1. 可旋转多姿态无液氦磁共振成像系统研发

研究内容：针对脑功能、关节、血流等在不同生理姿态下的成像需求，研发高性能可旋转的多姿态无液氦超导磁共振成像系统，重点突破结构支撑、旋转锁定结构、地磁与周边影响、快速匀场以及多姿态下的新型磁共振序列研发等关键技术，完成产品研发及临床验证。

考核指标：完成可旋转无液氦超导磁共振系统产品开发、第三方测试及临床试验，取得医疗器械注册证。磁体重量≤3吨，磁场强度≥1.5T，孔径≥850mm，多姿态下磁场均匀度≤2.5PPM (500mm DSV)，旋转角度0o-90o，角度锁定精度≤±1o。完成不同生理姿态下成像序列和算法的原始创新≥3项，实现关节、血流和脑功能成像的多姿态临床应用≥3项，提供核心部件、整机的可靠性设计和失效模型设计文件。申请受理或获批知识产权≥5项，其中PCT专利≥1项；发表高水平学术论文≥5篇。

有关说明：企业牵头，鼓励与高校、科研机构、医疗机构联合申报。财政补助原则上不超过500万，且不超过项目研发总投入的30%。

2. 并行扫描的高端多光谱共聚焦显微镜系统研发

研究内容：针对细胞组织精细结构如脑神经突触结构成像技术难题，研制出采用并行扫描探测的高速多光谱及超深度激光共聚焦显微镜产品，重点突破高速并行探测扫描的同步匹配、多通道光谱自适应匹配和拆分、超深度成像技术及大数值孔径硅油物镜、高速压电平台等核心技术和关键部件及模块，完成产品产业化，实现高端共聚焦显微镜产品的国产化替代。

考核指标：研制出采用并行扫描探测的高速多光谱及超深度激光共聚焦显微镜系统，参数达到同类国际先进产品水平。实现横向分辨率≤120nm，轴向分辨率≤350nm，成像深度≥150μm，在512*512分辨率上实现成像速度≥30fps，成像视野范围25mm，扫描像素最大8196×8196，光谱分辨率3nm。建立激光共聚焦显微镜的批量生产线，并实现新增销售额3000万元以上。申请受理或获批知识产权≥3项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政经费原则上不超过500万元，且不超过项目研发总投入的30%。

3. 基于多维计算成像技术的超分辨率病理扫描系统研发

研究内容：针对组织、细胞学超微结构的病理显微成像应用方向，研制出基于多维计算成像技术可实现超分辨率的数字化病理玻片扫描系统，重点突破传统光学衍射的限制、波前编码技术、光学联合设计、光学成像链路的全局性优化计算等核心技术和关键部件及模块，完成产品产业化，技术上达到世界先进水平，实现国产替代。

考核指标：研制出采用多维计算成像技术实现超分辨率的数字化病理扫描系统，技术达到国际领先水平。在光学系统图像分辨率0.25μm /像素下通过计算成像将分辨率提升至0.10μm /像素；开发用于计算成像的软件算法，满足对单一视野（物理视野尺寸≥0.8mm²）的多幅（≥3幅）图像成像耗时≤100ms。获批二类医疗器械注册证≥1项，建立超分辨率数字化病理玻片扫描产品批量生产线，实现新增销售额≥3000万元。申请受理或获批知识产权≥5项，其中PCT专利≥1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励与高校、科研院所联合申报。财政经费原则上不超过300万元，且不超过项目研发总投入的30%。

4. 呼吸重大疾病经支气管镜冷冻治疗系统的研发

研究内容：针对呼吸系统重大疾病（包括慢性阻塞性肺疾病、哮喘、气道狭窄等）缺乏有效介入治疗器械的现状，研制深低温冷冻治疗设备和适应不同呼吸系统疾病的介入冷冻探头、导管或球囊；重点突破低温冷源介质的快速传递和转换、超高真空保温、实时温度反馈与控制、冷源温度影响场设计、微细柔性管体等关键技术，开展动物实验和临床试验等研究，并建立产业化条件。

考核指标：受理或取得医疗器械注册证≥2项，国际首创产品≥1项，中国首创产品≥2项。设备应实现不同模式操作一键切换和温度曲线实时监控等功能，温度计测量误差±3°C，工作噪声应≤62 dB，导管可实现直径范围1.5-5.0 mm，工作温度复现±10°C，冷冻温度≤-100℃，复温时间小于3分钟，导管外表面温度≥-5°C，申请受理或授权发明专利≥3项，PCT不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励与高校、科研机构、医疗机构联合申报。财政资助单项经费原则上不超过500万元，且不超过项目研发总投入的30%。

5. 高端体外诊断检验仪器及配套试剂研发

研究内容：面向肿瘤、遗传性疾病、感染性疾病、免疫异常性疾病、罕见病的早期诊断，开展新型标志物（含基因、抗原、抗体）的体外诊断检测试剂和设备及快速检验技术研究。研发基于基因测序、分子诊断、化学（免疫）发光、液体活检、微流控技术等临床检测仪器和试剂。研发可实现快速、即时、高灵敏、高特异性的现场检测仪器和试剂。

考核指标：研制具有自主知识产权的体外诊断仪器及配套试剂一体化项目，产品技术性能指标达到国际先进水平，获得医疗器械产品注册证。申请或授权发明专利≥3项。

有关说明：企业、高校院所及医疗卫生机构均可牵头。如高校院所、医疗机构牵头，需与企业开展合作。单一项目财政资助经费不超过300万元。企业牵头，财政经费不超过项目研发总投入的30%。

6. 运动创伤及认知功能康复技术设备研发

研究内容：面向运动创伤及老年人功能衰退临床康复的科学需求，研发基于“思行合一”主动康复的运动创伤与认知功能康复训练设备，重点突破刚柔耦合人机交互机构设计、在线人体运动意图精准识别与柔顺控制、多感觉融合注意力增强诱导、多模态定量化康复评估、运动与认知功能协调康复等关键技术，设计任务导向的人机交互训练场景，构建功能康复评估与训练一体化平台。

考核指标：研发具有自主知识产权、关键技术指标达到国际先进、国内领先的康复设备，获批二类及以上医疗器械产品注册证。申请受理或获批专利≥5项。

有关说明：企业、高校院所、医疗机构均可牵头申报。财政经费单项经费原则上不超过200万。如高校院所及医疗机构牵头，需联合企业申报。如企业牵头申报，财政经费不超过项目研发总投入的30%。

二、生物医用材料及组织工程替代产品

7. 临床用封堵心脏卵圆孔未闭的闭合器械研发

研究内容：面向心脏卵圆孔未闭(PFO) 而致的先天性心脏病高发现状和逐年增加趋势，针对临床上PFO介入封堵术存在金属生物相容性欠佳、容易滞留以及金属网结构实用性不足、偏大导致通路堵塞等问题，突破PFO植入物闭合与锁紧、输送系统区域定位、快速解脱及植入物促内皮化、抗血栓等关键技术。完成包括微量化的植入物及配套输送系统的完整医疗器械。

考核指标：研制包括微量化的植入物及配套输送系统的完整医疗器械≥1件，完成临床试验报告，提交并被国家药监局注册受理或取得产品医疗器械注册证。技术指标应为世界领先水平，其中输送系统外鞘直径不超过20Fr、闭合后植入物解脱力应大于左右房压差在PFO区域产生的组织张力、生物学性能符合GB/T16886系列标准。申请受理或获批发明专利≥4件，其中申请PCT专利≥2件。

有关说明：企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助经费不超过500万元，且不超过项目研发总投入的30%。

8. 数字化高性能聚醚醚酮颅颌骨个性化修复解决方案

研究内容：针对颅颌骨缺损个性化修复的临床需求，研发基于数字影像、原位设计、智能制造的高性能聚醚醚酮新产品，重点突破仿生多孔结构、生物表面改性等关键技术，开发集成“需求-设计-制造-反馈”功能的产品全生命周期管理系统，为中国颅颌骨修复市场提供安全有效、利民实惠的数字化高性能聚醚醚酮个性化修复解决方案。

考核指标：完成满足颅颌骨缺损个性化仿生修复治疗需求的生物材料新产品≥4款；完成理化性能研究、生物学评价、临床评价，获得Ⅲ类医疗器械注册证≥2件；申请受理或获批发明专利≥3项。

有关说明：企业牵头，鼓励企业与科研院所、医疗机构联合申报。财政补助原则上不超过500万元，且不超过项目研发总投入的30%。

9. 基于心血管植入器械的高端医用聚氨酯材料及关键技术研究

研究内容：针对心血管植入器械耐老化、抗疲劳、抗血栓、防渗血和个体化精准治疗的迫切需求，研发医用聚氨酯材料的改性制备技术，基于该材料开发相关植入产品，突破心血管植入器械的医用聚氨酯材料制备技术瓶颈，完成高性能医用聚氨酯材料可规模化制备，对标国际同类产品的先进水平。

考核指标：研发1-2种心血管植入器械用聚氨酯材料，样品硬度>70A，抗张强度>7000psi，延伸率>550%，重金属总含量<1ug/mL，细胞毒性、致敏、系统毒性、血液相容性等达到或超过国际同类产品水平。申请受理或获批发明专利≥3项；发表高水平学术论文≥3篇。

有关说明：高校院所、企事业单位均可牵头，财政补助不超过100万元，如企业牵头，则不超过项目研发总投入的30%。

10. 基础生物医用材料前沿研究

研究内容：针对重大疾病或神经精神疾病诊疗与组织创伤缺损修复的临床需求，构建基于磁、光、电、机械力等多场耦合物理刺激响应型生物传感纳米材料与装置，发展谱学或图像分析引导下疾病的精准诊断技术，或研发高强韧粘合、长效抗菌与组织诱导的可降解适配型修复材料，实现病理图谱或图像分析引导下疾病的精准物理诊疗，或实现组织快速粘合修复与高效生物功能重建。

考核指标：开发基于纳米材料的重大疾病或神经精神疾病诊疗新技术，完成相关仪器装备搭建，或制备2种以上可降解硬组织粘合修复材料，其初始粘合强度≥2 Mpa，促进组织愈合后结合强度≥5 MPa。申请受理或获批发明专利≥3项；发表高水平学术论文≥3篇。

有关说明：企业、高校、科研院所、医疗卫生机构均可申报，鼓励联合申报。财政经费单项经费原则上不超过100万。如企业牵头申报，财政经费不超过项目研发总投入的30%。

三、公共卫生及生物医药

11. 13价肺炎球菌多糖结合疫苗的开发及临床试验研究

研究内容：针对婴幼儿肺炎链球菌感染预防需求，在前期研究基础上，研发13价肺炎球菌多糖结合疫苗，完成疫苗临床试验。

考核指标：完成13价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床试验，申请受理或获批药品注册证。

有关说明：企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报，财政补助原则上不超过300万元，且不超过项目研发总投入的30%。

12. 基于微通道连续流技术的药物连续生产装备和过程控制系统的研发和产业化

研究内容：针对药物绿色制造发展的要求，研制药物制造的微通道连续流反应器及其控制系统。重点突破微反应器模型设计与分析、金属材质微通道表面改性技术、近红外在线监测和自动化控制等技术难题，建立微通道连续流技术研发平台，实现设备和工艺的全自动化，实现国产替代。

考核指标：建立微通道连续流反应器研发及生产平台，研制不同规格的微通道反应器不少于两个。单台反应器通量不低于200升/小时，列净类药物或中间体收率提高60%，设备稳定运行不堵塞时长不低于10小时，开发列净类药物中间体连续生产在线近红外（NIR）检测体系，波长范围900-2500nm。执行期内实现销售＞3000万，申请受理或授权专利≥6项，其中发明专利≥2项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与高校、科研院所联合申报。财政补助单项经费原则上不超过300万元，且不超过项目研发总投入的30%。

13. 典型病媒生物精准防控关键技术研究及产品开发

研究内容：研究不同种类及波长光源对典型病媒生物的趋光行为，分析其行为差异的内在机制；研究提高生产效率的贴片式发光体的规模化生产工艺路线与方案；研究典型病媒生物生态习性，研究气味、信息素、二氧化碳等对研究典型病媒生物精准防控关键技术；将精准防控关键技术有机结合，研制病媒生物精准防控产品及其规模化生产工艺路线与方案实现在病媒生物精准防控领域的应用。

考核指标：研制病媒生物精准防控产品≥5个，总体技术性能达到国内先进，蚊虫产品诱捕率≥75%，臭虫诱捕产品诱捕率≥60%，蜱虫诱捕产品诱捕率≥60%；驱蚊产品驱避率≥90%；项目执行期内实现销售4000万元以上；申请受理或授权专利≥5件，其中发明专利≥2件。

有关说明：要求企业牵头，鼓励与高校、科研院所等联合申报。财政补助原则上不超过300万元，且不超过项目研发总投入的30%。

14. 基于药品安全的预灌封注射器关键技术配套装备的研发

研究内容：针对疫苗等高端药品直接接触药物包装的迫切需求，适应医药包装技术的不断创新，实现用药安全、包装安全性和生产效率的跨越式提升，研发基于超快激光的预灌封注射器玻管精细切割技术，重点解决气动切割刀口容易磨损导致玻管破裂和碎屑形成等难题，突破设备和玻管双重高速旋转动态切割技术瓶颈，开发契合现有预灌封注射器玻璃成型流水线的激光玻璃切割装备。

考核指标：研制玻璃成型流水线相匹配的超快双激光头玻璃切割设备部件，实现原气动切割技术替代，提高药品包装安全性。切割速度不低于60个/分钟、切割深度≥管壁厚2/3、切割宽度20-40 μm可调、激光光源工作时长不低于4万小时；制定激光切割成型预灌封注射器的工艺标准1项；申请发明专利≥3件。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助单项经费原则上不超过300万元，且不超过项目研发总投入的30%。

四、重大疾病临床诊疗新技术

15. 严重创伤肢体血供重建和软组织修复的临床应用研究

研究内容：严重创伤致肢体多重组织受损，其中肢体血液循环丧失和皮肤软组织缺损的造成深部骨骼、神经、肌腱外露继发感染坏死是导致肢体功能障碍甚至截肢的主要原因。研发转化肢体分流装置用于保肢，减少肢体热缺血时间和肌肉挛缩坏死，推广肢体临时性血流分流技术规范化应用。研发人工硅基创面修复材料和人工真皮材料，应用于自体组织无法修复的缺损；创新功能性穿支皮瓣等自体组织移植理论和临床应用，并完善精准化复杂组织缺损显微修复技术。在上述临床创新和产品研发过程中分别设计相应临床对照研究，验证说明此专项相关研究能明显降低术后并发症，提高肢体成活率和减少致残程度

考核指标：严重创伤肢体血供重建和软组织显微修复技术方案，完成1-2项临床对照研究，形成全国行业指南或专家共识1-2项；获批II类国内医疗产品注册证≥1项，申请受理或授权发明专利≥2项，发表高水平SCI学术论文或中华期刊文章3-5篇。

有关说明：三级医疗机构牵头申报，鼓励与企业、高校院所联合申报，市本级财政资助原则上不超过200万。

16. 重大心血管疾病诊疗关键技术及策略研究

研究内容：围绕心血管系统领域内的重大疾病，包括结构性心脏病、主动脉夹层、严重心力衰竭、复杂冠心病等危及生命且临床疗效亟待提高的疾病，针对临床诊疗相关的瓶颈问题，深入开展早期诊断、预后评估、干预策略等治疗技术与疾病管理体系研究；深度剖析发病和病情演变的病理生理学规律，探讨临床治疗新靶点、新理念；在已有诊疗技术和诊疗模式基础上，研发具有显著临床疗效的诊疗新技术、新材料或新器械；构建并优化辅助诊断平台，建立更为精准有效的疾病救治和管理体系。

考核指标：开展针对心血管系统重大疾病的探索性临床研究或临床前研究不少于1项；提出优化现有临床诊疗策略的新方案、新路径、指南或共识不少于1项；提出可普及推广或转化应用的项目不少于1项（如疾病干预新靶点，新技术、辅助诊断平台、新材料、新器械等）。

有关说明：三级甲等医疗机构牵头申报，要求申报内容覆盖2种及以上疾病，鼓励与企业及科研院校联合申报。财政经费单项经费原则上不超过500万。

17. 心血管疾病共病心理障碍机制及对策优化研究

研究内容：针对慢性心血管疾病与心理障碍的交互影响，围绕医疗大数据，基于大数据研究制定心血管疾病共病心理障碍的临床特征、人群筛查技术和临床风险评估策略；建立共病人群的前瞻性研究队列及生物样本库，开展基于诊断标志物发掘和防治新靶点的精准化防治新策略研究；构建基于慢性心血管共存疾病的临床预测模型、早期识别以及精准干预等环节的综合管理体系，并在一定范围内的人群中进行推广应用。

考核指标：建立具有代表性的共病人群前瞻性研究队列，纳入人群不少于5000人；研发具有自主知识产权的心血管共病人群的预测、筛查和评估体系，并至少在2万人以上的心血管疾病患者中进行推广应用；建立一套针对心血管共病人群的诊疗模型，以优化和完善当前诊疗规范。

有关说明：三级甲等医疗机构牵头申报，鼓励多学科联合，申报者需具有良好的研究平台和研究基础。财政经费原则上不超过200万。

18. 恶性肿瘤诊治新技术研究

研究内容：结合临床转化应用要求，在前期研究基础上，选择常见高发、危害重大的肺癌、前列腺癌、胰腺癌、血液肿瘤、脑部肿瘤等恶性肿瘤，运用智能影像组学、分子生物学、大数据等技术手段，开展疾病预警预测、早期诊断和临床治疗新技术、新方法研究。

研究目标：完成临床前研究，获批开展有效例数的临床试验，开发1套具有自主知识产权的诊治新技术、新方法，建立诊疗方案，并被经相关部门或行业认可的标准、指南、规范、共识纳入。治疗技术和方法可显著提高临床治疗效果，在提高早期诊断准确率及治愈率、降低致残率和病死率等主要临床指标方面具有明显的先进性和创新性。申请受理或授权发明专利不少于2件，发表高水平学术论文不少于5篇。

有关说明：三级甲等医疗机构牵头可选择某一病种申报，鼓励与高校、科研院所联合申报，财政资助单项经费原则上不超过200万。

19. 基于“甬派中医”理论的糖尿病并发症诊疗技术传承与创新研究

研究内容：围绕甬派名中医王晖提出的“四期辨证”诊治糖尿病及并发症的学术理论、“益气养阴”治则的临床经验和技术方法，系统梳理疾病的基本证候及历史沿革，以早诊与个体化治疗为目标，开展多维度综合临床诊疗方案辨治糖尿病并发症的高质量大样本临床循证研究，建立临床数据库，并形成规范化的中医药诊疗方案；运用现代分子生物学技术方法，开展传统经验方体内代谢、作用靶点及疗效机制等研究，为临床应用提供科学支撑；开展传统经验方的制备工艺及质量标准等研究，形成中医药院内制剂，促进成果转化及推广应用，推动甬派中医传承创新发展。

考核目标：建立临床数据库1个，入库样本不少于500例；完成相应经验方治疗方案的规范化临床研究，初步阐明有效组分配伍的体内过程、作用规律和可能机制；取得高质量临床循证证据，并纳入省级或浙东地区中医临床指南；制定中医临床诊疗方案、技术标准与操作规程；研制中药院内制剂不少于2项；申请受理或授权发明专利不少于2项，发表高水平论文不少于5篇。

有关说明：三级医疗机构牵头，鼓励与高校、科研院所、企业及医疗机构联合申报，财政资助单项经费原则上不超过300万元。优先支持建有国家级名老中医药专家传承工作室单位申报。

20. 非酒精性脂肪性肝炎中西医结合防治体系的建立及应用研究

研究内容：针对非酒精性脂肪性肝炎的防治需求，开展中西医结合多学科联合攻关和中西医协同增效的大样本循证研究，研发或改进中药配方、针药协同等关键技术及路径，建立以多学科诊疗模式和中西医协同增效为特征的可量化、可操作、可推广的非酒精性脂肪性肝炎中西医结合防治体系。

考核指标：完成临床前研究，获批开展有效例数的临床试验，开发1套具有自主知识产权的诊治新技术、新方法，建立诊疗方案，并获得专家共识或指南1套。治疗技术与方法优于目前常规治疗方案，可明显提高临床治疗效果。申请受理或授权发明专利≥2项，发表高水平学术论文≥5篇。

有关说明：三级甲等医疗机构牵头，鼓励与高校、科研院所、企业联合申报。财政经费资助原则上不超过200万。

21. 儿童青少年抑郁症早期识别、风险预警及综合干预关键技术研发

研究内容：针对儿童青少年抑郁症高发难诊断、治疗手段单一的技术瓶颈，阐明生物危险因素和环境危险因素交互在疾病早期识别与发生发展中的作用机制，发现分子遗传、神经生化、代谢等多种生物标记物，结合人工智能等多种手段研发基于临床表型和生物标记物特征的早期识别、风险预警新方法；基于干细胞重编程及类脑器官技术，建立儿童青少年抑郁症新型动物模型及新药筛选方法；基于教育培训、心理行为、物理治疗及药物干预，开发适宜于儿童青少年的新型综合防治方法。

考核指标：筛选出 3-5 种可有效识别儿童青少年不同抑郁类型的多维度指标并建立1套风险预警平台，准确率达85%以上；建立基于干细胞重编程及类脑器官技术的儿童青少年抑郁症新型动物模型1-2种，并筛选1-2个安全有效药物；鼓励医教结合，开发建立基于家庭、学校、医疗等多层级系统的儿童青少年抑郁症监测与干预体系，建立1-2套青少年抑郁症的综合干预技术规范，综合干预有效率显著优于目前常规治疗方案。

有关说明：高校院所、医疗机构均可申报，鼓励与企业联合申报。财政资助原则上不超过200万。

22. 中医药改善女性卵巢功能的循证医学研究及应用

研究内容：基于现有研究基础，开展大样本的临床循证医学研究，明确中医药治疗卵巢功能疗效，形成具有甬派中医特色的卵巢功能降低规范化诊疗方案。采用蛋白组学、网络药理学以及经典分子生物学技术等方法，从动物及细胞水平研究药物改善卵巢功能的作用靶点及机制。阐明中药改善卵巢功能的药效物质基础，开展中药院内制剂制备工艺、质量控制等研究，完成院内制剂注册申报。

考核指标：建立中医改善卵巢功能的循证医学信息库，改善卵巢功能的中医循证诊疗方案形成专家共识或指南，能提高卵巢功能降低患者AMH水平及妊娠率，并在宁波市内推广；注册中药院内制剂不少于1种；申请受理或获批知识产权2项，其中发明专利1项。

有关说明：三级医疗机构牵头申报，鼓励与医疗机构、高校院所、企业等联合申报。财政经费原则上不超过200万。

23. 基于蛋白质定点修饰技术的新一代白介素-2药物开发

研究内容：针对当前细胞因子类肿瘤免疫治疗药物需求的持续增长，研发内源性细胞因子白介素-2定点化学修饰技术，实现对白介素-2结构与功能的精准调控，重点突破定点修饰白介素-2药物制备过程中复杂体系质量控制难、化学修饰专一性差等关键瓶颈，选择具有较好成药性的候选药物，开展白介素-2药物中试制备工艺研究，建立蛋白质药物定点化学修饰质控标准，完成候选药物临床前药效、药代、药物稳定性及安全性评价研究，并推进临床研究。

考核指标：建立蛋白药物定点化学修饰质控标准；申请不少于2项国内外发明专利，发表篇高水平研究论文3篇以上，完成定点修饰IL-2药物小试及中试工艺和质量标准研究；研究成果在宁波成立转化公司落地。

有关说明：要求产业技术研究院牵头，鼓励产业技术研究院与企业、高校、科研院所等联合申报。财政补助原则上不超过500万元。

24. 心脑血管疾病Ⅰ类海洋创新药物的成药性评价

研究内容：针对心脑血管等严重威胁人类健康的重大疾病，鉴于临床药物副作用高、长期用药安全性差的问题。项目选择具有良好成药性研究基础的海洋微生物来源候选药物，根据CFDA法规技术要求，开展治疗心脑血管相关疾病的Ⅰ类海洋创新药物的临床前成药性评价。研究内容包括药学研究（规模化制备与工艺探讨、质量标准、制剂工艺与稳定性考察等）、体内外药效学评价、安全性评价（急性毒性、长期毒性与特殊毒性）、药物代谢研究（药代动力学及组织分布研究）及作用机制研究等，推进候选药物的临床申报进程。

考核指标：按照国家天然药物/化学药新药申报的技术要求，完成药学、药理学、安全性、药代代谢等临床前研究规范技术评价，申报Ⅰ类新药临床试验。

有关说明：要求产业技术研究院牵头，鼓励产业技术研究院与企业、高校、科研院所等联合申报。财政补助原则上不超过500万元。

25. 生物大分子（索马鲁肽）高效递释系统

研究内容：索马鲁肽是目前已上市活性最强的GLP-1类似物药物，对治疗糖尿病具有重要价值。围绕生物大分子（索马鲁肽）活性稳定和高效递释这一关键科学问题，从多肽药物、递释系统、机体三者间的相互作用关系入手，深入研究递释系统对多肽药物活性的影响及其规律性，创新多肽药物的稳定化和高效递释技术；探索多肽药物的高效递释机制，设计并构建蛋白多肽药物的高效递释系统；开展索马鲁肽药物的递释系统临床前转化研究。通过多学科交叉，开展以下研究：1.多肽药物高效递释系统的设计原理与构建机制；2.高效递释系统对多肽药物递释效率及影响规律研究；3.多肽药物高效递释系统的药效与安全性研究。

考核指标：结合生物大分子（索马鲁肽）的特性和治疗的需求，建立2-3 种多肽药物定部位释放、受体介导的纳米口服递送系统，实现对时、空、量3个维度的精准调控，以提高药物的治疗指数；发表SCI论文2-3篇；申报1～2项中国发明专利。

有关说明：要求产业技术研究院牵头，鼓励产业技术研究院与企业、高校、科研院所等联合申报。财政补助原则上不超过500万元。

本领域项目申报指南编制专家组名单：

吴爱国 宁波慈溪生物医学工程研究所研究员

许国章 宁波市疾控中心教授

张祎伟 宁波江丰生物信息技术有限公司技术副总

郑建军	国科大宁波华美医院主任医师

梅乐和	浙大宁波理工学院教授

崔翰斌	宁波市第一医院主任医师

黄  静	宁波市医疗中心李惠利医院主任医师

董  晶	宁波市中医院主任医师

郭立君	宁波大学教授